采购需求

- 服务需求

- （1）向采购人出具检测、充装报告及相关资料。

- （2）中标人维修更换损坏、缺失的备品备件，并调试系统至正常使用。

- （3）中标人应对经检测、充装的气瓶的安全、压力和质量负责至下一个检测周期（以检测日期起的三年内）。

- （4）为确保我院消防安全，在钢瓶检测期间，中标人需在撤除的每一防火区内提供灭火设施不少于4具5公斤手提式二氧化碳灭火器，以备院内正常使用。

- （5）将目前消防监控室内（二号楼一层）和原信息科（一号楼四层）的七氟丙烷气体灭火系统迁移至配电室内（二号楼一层），完成安装调试且具备报警联动功能，并符合消防规范要求。

- （6）中标人需提供：气瓶检测、充装全过程视频影像资料。并按国家标准充装规定重量的灭火药剂，出具充装量清单，以备消防部门检查。

- 设备清单

| 序号 | 服务内容 | 项（数量） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 七氟丙烷钢瓶检测、充装、安装调试（150公斤） | 9瓶 |
| 2 | 七氟丙烷钢瓶检测、充装、安装调试（120公斤） | 1瓶 |
| 3 | 七氟丙烷钢瓶检测、充装、安装调试（100公斤） | 13瓶 |
| 4 | 七氟丙烷钢瓶检测、充装、安装调试（90公斤） | 7瓶 |
| 5 | 七氟丙烷钢瓶检测、充装、安装调试（50公斤） | 1瓶 |
| 6 | 悬挂式七氟丙烷钢瓶检测、充装、安装调试（6公斤） | 8瓶 |
| 7 | 移机安装调试 | 2组 |